## C y S Julio 2024
|  |  |  | CONTROL Y SEGUIMIENTO MEDICION PTAR EL RESGUARDO | [13 empty] | ALC-F-PTAR-02
Version: 02
Pagina 1 de 1
Fecha | ENTRADA PTAR |  |  |  |  | SALIDA FILTRO PERCOLADOR |  |  |  | SALIDA REACTOR DE LODOS ACTIVADOS |  |  |  |  | SALIDA PTAR |  |  |  | RESPONSABLE
| CAUDAL (l/s) | pH | OXÍGENO DISUELTO (mg/l) | CONDUCTIVIDAD (mS/cm) | TEMPERATURA (°C) | pH | OXÍGENO DISUELTO (mg/l) | CONDUCTIVIDAD (mS/cm) | TEMPERATURA (°C) | pH | OXÍGENO DISUELTO (mg/l) | CONDUCTIVIDAD (mS/cm) | TEMPERATURA (°C) | % LODOS | pH | OXÍGENO DISUELTO (mg/l) | CONDUCTIVIDAD (mS/cm) | TEMPERATURA (°C)
2024-07-01 | 23 | 7.79 | 0.22 | 1184 | 22.11 | 7.43 | 3.32 | 893 | 22.29 | 6.29 | 0.13 | 543 | 22.77 | 35 | 6.76 | 3.38 | 550 | 23.06 | Luis Roldan
2024-07-02 | 25 | 7.94 | 1.33 | 1146 | 21.63 | 7.44 | 3.87 | 725 | 21.67 | 6.22 | 0.06 | 528 | 22.59 | 34 | 6.76 | 3.3 | 536 | 22.99 | Luis Roldan
2024-07-03 | 17 | 8.01 | 0.75 | 1189 | 21.84 | 7.7 | 4.14 | 698 | 22.14 | 6.05 | 2.32 | 851 | 22.65 | 35 | 6.6 | 3.81 | 560 | 22.75 | Giovanny Amaya
2024-07-04 | 22 | 7.87 | 0.49 | 980 | 21.95 | 7.58 | 4.47 | 910 | 22 | 6.32 | 0.68 | 737 | 22.58 | 37 | 7.01 | 4.79 | 581 | 22.11 | Giovanny Amaya
2024-07-05 | 20 | 7.82 | 1.78 | 1002 | 21.63 | 7.37 | 3.79 | 792 | 21.81 | 6.22 | 0.23 | 559 | 22.48 | 36 | 6.69 | 3.71 | 553 | 22.51 | Giovanny Amaya
2024-07-06 | 20 | 7.88 | 0.17 | 1433 | 21.75 | 7.41 | 3.67 | 1266 | 21.85 | 5.95 | 0.6 | 986 | 22.51 | 39 | 6.73 | 3.39 | 863 | 22.42 | Giovanny Amaya
2024-07-07 | 22 | 7.63 | 4.04 | 1274 | 22.03 | 7.82 | 0.65 | 1412 | 21.76 | 6.1 | 0.25 | 2089 | 22.35 | 35 | 6.56 | 3.79 | 835 | 22.89 | Giovanny Amaya
2024-07-08 | 23 | 7.85 | 2.49 | 1245 | 21.22 | 7.55 | 4.15 | 1224 | 21.41 | 6.25 | 1.08 | 740 | 21.73 | 28 | 6.58 | 3.61 | 777 | 21.95 | Iván Castro
2024-07-09 | 20 | 7.83 | 1.01 | 1234 | 21.08 | 7.34 | 4.32 | 834 | 20.9 | 6.14 | 1.69 | 856 | 21.88 | 32 | 6.68 | 3.83 | 756 | 21.7 | Cristian Ortiz
2024-07-10 | 22 | 7.92 | 1.73 | 1275 | 21.43 | 7.54 | 4.22 | 1214 | 21.57 | 6.32 | 0.11 | 771 | 22.11 | 35 | 6.69 | 3.67 | 810 | 22.02 | Luis Roldan
2024-07-11 | 23 | 7.79 | 1.25 | 1475 | 21.63 | 7.63 | 4.02 | 1230 | 21.86 | 6.38 | 0.07 | 783 | 22.22 | 40 | 6.78 | 3.83 | 791 | 22.61 | Iván Castro
2024-07-12 | 23 | 7.7 | 0.63 | 1367 | 22.05 | 7.61 | 3.3 | 1235 | 22.21 | 6.41 | 0.11 | 805 | 22.29 | 37 | 6.82 | 3.48 | 803 | 23.4 | Iván Castro
2024-07-13 | 23 | 7.73 | 0.69 | 1315 | 21.55 | 7.56 | 3.55 | 1190 | 21.72 | 6.43 | 0.27 | 830 | 21.83 | 37 | 6.86 | 4.51 | 813 | 22.03 | Iván Castro
2024-07-14 | 23 | 7.56 | 3.84 | 1160 | 21.74 | 8.08 | 2.24 | 1228 | 21.51 | 6.42 | 0.11 | 770 | 22.08 | 40 | 6.94 | 3.51 | 852 | 22.31 | Iván Castro
2024-07-15 | 23 | 7.76 | 0.1 | 1698 | 21.43 | 7.62 | 3.94 | 1307 | 21.64 | 6.03 | 1.2 | 812 | 22.35 | 38 | 6.68 | 2.85 | 801 | 22.2 | Luis Roldan
2024-07-16 | 23 | 7.96 | 0.82 | 1526 | 21.29 | 7.49 | 3.89 | 1070 | 21.25 | 5.84 | 1.25 | 1176 | 22.26 | 28 | 6.42 | 3.6 | 842 | 22.09 | Luis Roldan
2024-07-17 | 12 | 7.89 | 1.29 | 1936 | 21.6 | 7.64 | 3.95 | 1250 | 21.64 | 6.3 | 0.15 | 805 | 22.23 | 42 | 6.63 | 3.39 | 836 | 22.04 | Giovanny Amaya
2024-07-18 | 17 | 7.95 | 1.76 | 1312 | 21.41 | 7.5 | 4.41 | 1738 | 21.54 | 7.5 | 4.41 | 1738 | 21.54 | 37 | 6.03 | 3.34 | 821 | 22.18 | Giovanny Amaya
2024-07-19 | 17 | 7.75 | 0.91 | 1459 | 21.29 | 7.61 | 4.18 | 1330 | 21.43 | 6.13 | 0.05 | 913 | 22.29 | 38 | 6.7 | 3.87 | 822 | 22.26 | Giovanny Amaya
2024-07-20 | 17 | 7.88 | 0.82 | 1467 | 21.49 | 7.59 | 4.02 | 1113 | 21.46 | 6.14 | 0.2 | 1192 | 22.17 | 35 | 6.58 | 3.55 | 822 | 22.17 | Giovanny Amaya
2024-07-21 | 23 | 7.87 | 1.95 | 1433 | 21.75 | 7.66 | 5.41 | 1335 | 21.81 | 6.35 | 0.71 | 890 | 22.57 | 36 | 6.64 | 4.16 | 843 | 22.41 | Giovanny Amaya
2024-07-22 | 22 | 7.9 | 1.97 | 1503 | 21.14 | 7.61 | 5.35 | 990 | 20.19 | 6.31 | 0.51 | 1643 | 22.19 | 37 | 6.72 | 4.02 | 890 | 22.14 | Giovanny Amaya
2024-07-23 | 12 | 7.86 | 2.19 | 1331 | 21.56 | 7.35 | 5.21 | 899 | 21.11 | 6.41 | 0.62 | 1335 | 22.21 | 40 | 6.7 | 3.92 | 637 | 22.22 | Giovanny Amaya
2024-07-24 | 15 | 7.64 | 4.48 | 1277 | 21.85 | 7.77 | 0.54 | 1418 | 21.77 | 6.44 | 0.23 | 1139 | 22.57 | 39 | 6.87 | 3.68 | 814 | 22.88 | Iván Castro
2024-07-25 | 17 | 7.68 | 0.57 | 1475 | 21.7 | 7.58 | 4.12 | 1234 | 21.51 | 6.47 | 0.1 | 796 | 22.3 | 41 | 6.95 | 4.04 | 801 | 22.63 | Iván Castro
2024-07-26 | 15 | 7.66 | 1.23 | 1472 | 22.17 | 7.55 | 3.6 | 1273 | 22.44 | 6.33 | 0.11 | 813 | 22.6 | 40 | 6.95 | 4.06 | 804 | 24.21 | Luis Roldan
2024-07-27 | 22 | 7.64 | 1.25 | 1199 | 21.94 | 7.39 | 3.87 | 1160 | 21.84 | 6.23 | 0.3 | 755 | 22.6 | 40 | 6.83 | 4.43 | 797 | 23.37 | Iván Castro
2024-07-28 | 12 | 7.67 | 0.54 | 1215 | 22.15 | 7.43 | 3.55 | 1127 | 21.93 | 6.29 | 0.17 | 753 | 22.51 | 40 | 6.87 | 4.47 | 776 | 23.17 | Iván Castro
2024-07-29 | 17 | 7.9 | 0.98 | 1866 | 21.78 | 7.51 | 3.66 | 1274 | 21.71 | 6.23 | 0.2 | 755 | 22.69 | 40 | 6.85 | 4.09 | 798 | 22.6 | Iván Castro
2024-07-30 | 15 | 7.88 | 0.82 | 1688 | 21.39 | 7.38 | 4.25 | 1047 | 21.48 | 6.27 | 0.31 | 779 | 22.58 | 35 | 6.76 | 3.76 | 782 | 22.69 | Luis Roldan
2024-07-31 | 12 | 7.94 | 2.21 | 1830 | 21.4 | 7.64 | 4.57 | 1181 | 21.23 | 6.11 | 0.31 | 788 | 22.39 | 27 | 6.65 | 3.66 | 765 | 22.25 | Giovanny Amaya
Observaciones: Los parámetros consolidados corresponden al turno de la mañana.
12 | 19.2581 | 25

## C y S Agosto 2024
|  |  |  | CONTROL Y SEGUIMIENTO MEDICION PTAR EL RESGUARDO | [13 empty] | ALC-F-PTAR-02
Version: 02
Pagina 1 de 1
Fecha | ENTRADA PTAR |  |  |  |  | SALIDA FILTRO PERCOLADOR |  |  |  | SALIDA REACTOR DE LODOS ACTIVADOS |  |  |  |  | SALIDA PTAR |  |  |  | RESPONSABLE
| CAUDAL (l/s) | pH | OXÍGENO DISUELTO (mg/l) | CONDUCTIVIDAD (mS/cm) | TEMPERATURA (°C) | pH | OXÍGENO DISUELTO (mg/l) | CONDUCTIVIDAD (mS/cm) | TEMPERATURA (°C) | pH | OXÍGENO DISUELTO (mg/l) | CONDUCTIVIDAD (mS/cm) | TEMPERATURA (°C) | % LODOS | pH | OXÍGENO DISUELTO (mg/l) | CONDUCTIVIDAD (mS/cm) | TEMPERATURA (°C)
2024-08-01 | 17 | 7.83 | 0.4 | 1307 | 21.34 | 7.65 | 3.47 | 1241 | 22.31 | 6.16 | 0.5 | 1706 | 22.31 | 37 | 6.72 | 3.24 | 807 | 22.1 | Iván Castro
2024-08-02 | 23 | 7.95 | 2.2 | 1401 | 21.5 | 7.8 | 3.93 | 1285 | 21.25 | 6.4 | 0.15 | 786 | 22.19 | 35 | 6.78 | 3.88 | 807 | 22.52 | Heladio Sabogal
2024-08-03 | 23 | 7.86 | 0.69 | 1407 | 21.5 | 7.78 | 3.61 | 1279 | 21.39 | 6.27 | 0.08 | 791 | 22.21 | 35 | 6.92 | 3.71 | 822 | 22.44 | Heladio Sabogal
2024-08-04 | 23 | 7.8 | 1.31 | 1371 | 22.09 | 7.77 | 3.68 | 1230 | 22.15 | 6.64 | 0.31 | 814 | 22.25 | 35 | 7.11 | 4.23 | 852 | 23.35 | Iván Castro
2024-08-05
2024-08-06 | 23 | 8.08 | 1.53 | 1862 | 21.71 | 7.61 | 5.13 | 1075 | 21.62 | 6.69 | 0.27 | 835 | 22.29 | 37 | 7.11 | 3.39 | 834 | 22.12 | Heladio Sabogal
2024-08-07 | 20 | 8.46 | 2.7 | 1603 | 21.69 | 7.76 | 4.26 | 1224 | 21.75 | 6.7 | 0.14 | 793 | 22.47 | 32 | 7.1 | 3.72 | 825 | 22.49 | Luis Roldan
2024-08-08 | 22 | 8 | 0.55 | 1618 | 21.68 | 7.75 | 2.68 | 1372 | 21.59 | 6.75 | 0.32 | 841 | 22.04 | 35 | 7.24 | 3.1 | 847 | 22.28 | Henry Valenzuela
2024-08-09 | 23 | 7.86 | 0.3 | 1667 | 22.12 | 7.74 | 3.8 | 1320 | 22.06 | 6.81 | 0.1 | 880 | 22.49 | 38 | 7.23 | 2.96 | 884 | 22.61 | Henry Valenzuela
2024-08-10 | 30 | 7.92 | 0.6 | 1625 | 21.76 | 7.8 | 4.22 | 1388 | 21.83 | 6.83 | 0.09 | 899 | 22.27 | 42 | 7.28 | 3.19 | 907 | 22.41 | Henry Valenzuela
2024-08-11 | 29 | 7.84 | 1.68 | 1360 | 21.43 | 7.77 | 3.74 | 1149 | 21.54 | 6.85 | 0.34 | 825 | 22.14 | 42 | 7.31 | 3.12 | 486 | 22.21 | Heladio Sabogal
2024-08-12 | 29 | 7.86 | 0.17 | 1445 | 22.01 | 7.71 | 3.61 | 1273 | 21.93 | 6.85 | 0.15 | 825 | 22.27 | 35 | 7.26 | 3.61 | 852 | 22.58 | Luis Roldan
2024-08-13 | 30 | 8.04 | 1.64 | 1754 | 21.46 | 7.6 | 4.51 | 1101 | 21.43 | 6.89 | 0.06 | 827 | 21.94 | 38 | 7.31 | 2.77 | 861 | 21.89 | Luis Roldan
2024-08-14 | 27 | 8.07 | 0.16 | 1465 | 22.04 | 7.8 | 3.4 | 1241 | 21.89 | 5.49 | 1.38 | 819 | 21.93 | 25 | 6.97 | 3.54 | 813 | 22.39 | Heladio Sabogal
2024-08-15 | 23 | 7.9 | 0.15 | 1346 | 21.71 | 7.76 | 3.83 | 1244 | 21.68 | 5.34 | 0.14 | 837 | 22.24 | 31 | 6.42 | 3.33 | 803 | 21.98 | Cristian Ortiz | 803 | 21
2024-08-16 | 27 | 7.85 | 0.16 | 1586 | 21.85 | 7.64 | 3.5 | 1200 | 21.74 | 6.4 | 0 | 748 | 22.4 | 38 | 6.55 | 3.19 | 830 | 21.99 | Cristian Ortiz
2024-08-17 | 29 | 7.87 | 0.52 | 1334 | 21.91 | 7.67 | 4.04 | 1219 | 21.82 | 6.75 | 0.3 | 762 | 22.17 | 40 | 6.93 | 2.83 | 791 | 22.09 | Giovanny Amaya
2024-08-18 | 28 | 7.78 | 4.2 | 1394 | 21.98 | 7.87 | 0.38 | 1286 | 22.08 | 6.8 | 0.1 | 803 | 22.38 | 40 | 7.22 | 3.65 | 797 | 22.45 | Cristian Ortiz
2024-08-19 | 25 | 7.95 | 0.35 | 1440 | 21.64 | 7.54 | 4.56 | 983 | 21.37 | 6.83 | 0.18 | 825 | 22.33 | 45 | 7.23 | 3.43 | 828 | 22.08 | Cristian Ortiz
2024-08-20 | 23 | 7.83 | 1.61 | 1324 | 21.64 | 7.54 | 4.48 | 842 | 21.66 | 6.87 | 0.05 | 866 | 22.56 | 39 | 7.25 | 3.73 | 853 | 22.18 | Giovanny Amaya
2024-08-21 | 23 | 8.24 | 2.08 | 1461 | 21.71 | 7.76 | 4.15 | 1159 | 21.68 | 6.9 | 0.15 | 865 | 22.49 | 45 | 7.29 | 3.26 | 870 | 22.64 | Luis Roldan
2024-08-22 | 25 | 7.74 | 3.96 | 1205 | 22.25 | 7.97 | 2.15 | 1102 | 21.92 | 6.87 | 0.27 | 1406 | 22.62 | 40 | 7.28 | 3.35 | 910 | 22.76 | Heladio Sabogal
2024-08-23 | 28 | 7.77 | 5.25 | 1187 | 22.47 | 7.84 | 0.97 | 1156 | 22.04 | 6.94 | 0.18 | 899 | 22.6 | 38 | 7.28 | 3.61 | 894 | 23.15 | Heladio Sabogal
2024-08-24 | 25 | 7.86 | 1.37 | 1070 | 21.52 | 7.83 | 3.78 | 1097 | 21.49 | 6.88 | 0.21 | 1402 | 22.31 | 45 | 7.28 | 3.23 | 901 | 22.23 | Heladio Sabogal
2024-08-25 | 32 | 8.15 | 4.25 | 734 | 21.53 | 7.42 | 3.93 | 540 | 21.4 | 6.96 | 0.03 | 858 | 22.11 | 40 | 7.3 | 3.37 | 876 | 22.52 | Luis Roldan
2024-08-26 | 27 | 7.94 | 2.38 | 1285 | 21.93 | 7.77 | 4.14 | 1225 | 21.83 | 6.92 | 0.17 | 789 | 22.2 | 38 | 7.34 | 3.5 | 855 | 22.88 | Cristian Ortiz
2024-08-27 | 30 | 7.45 | 0.41 | 1351 | 22.11 | 7.69 | 397 | 1141 | 22 | 6.92 | 0.19 | 844 | 22.5 | 40 | 7.34 | 3.87 | 931 | 22.75 | Cristian Ortiz
2024-08-28 | 25 | 8.13 | 0.92 | 1492 | 21.87 | 7.79 | 4.46 | 1310 | 21.24 | 6.95 | 0.15 | 886 | 22.28 | 32 | 7.35 | 3.2 | 864 | 22.19 | Giovanny Amaya
2024-08-29 | 29 | 7.73 | 0.92 | 1351 | 22.23 | 7.59 | 3.42 | 1201 | 22.81 | 6.94 | 0.05 | 932 | 22.92 | 44 | 7.44 | 3.36 | 870 | 22.87 | Henry Valenzuela
2024-08-30 | 25 | 7.93 | 0.84 | 1303 | 22.01 | 7.6 | 3.8 | 1252 | 21.92 | 6.94 | 0 | 906 | 22.34 | 41 | 7.37 | 2.82 | 923 | 22.26 | Cristian Ortiz
2024-08-31 | 23 | 7.95 | 1.08 | 1359 | 21.95 | 7.75 | 4.31 | 1280 | 21.82 | 6.96 | 0.06 | 889 | 22.31 | 38 | 7.38 | 3.82 | 1022 | 22.32 | Giovanny Amaya
Observaciones: Los parámetros consolidados corresponden al turno de la mañana.
17 | 25.5333 | 32

## C y S Septiembre 2024
|  |  |  | CONTROL Y SEGUIMIENTO MEDICION PTAR EL RESGUARDO | [13 empty] | ALC-F-PTAR-02
Version: 02
Pagina 1 de 1
Fecha | ENTRADA PTAR |  |  |  |  | SALIDA FILTRO PERCOLADOR |  |  |  | SALIDA REACTOR DE LODOS ACTIVADOS |  |  |  |  | SALIDA PTAR |  |  |  | RESPONSABLE
| CAUDAL (l/s) | pH | OXÍGENO DISUELTO (mg/l) | CONDUCTIVIDAD (mS/cm) | TEMPERATURA (°C) | pH | OXÍGENO DISUELTO (mg/l) | CONDUCTIVIDAD (mS/cm) | TEMPERATURA (°C) | pH | OXÍGENO DISUELTO (mg/l) | CONDUCTIVIDAD (mS/cm) | TEMPERATURA (°C) | % LODOS | pH | OXÍGENO DISUELTO (mg/l) | CONDUCTIVIDAD (mS/cm) | TEMPERATURA (°C)
2024-09-01 | 29 | 7.9 | 0.95 | 1708 | 21.93 | 7.68 | 4.03 | 1208 | 21.63 | 6.96 | 0.02 | 869 | 22.3 | 38 | 7.38 | 3.56 | 925 | 22.27 | Giovanny Amaya
2024-09-02 | 29 | 7.89 | 0.9 | 1511 | 22.22 | 7.59 | 3.92 | 1267 | 21.93 | 6.96 | 0.1 | 868 | 22.63 | 42 | 7.34 | 4.02 | 908 | 22.6 | Giovanny Amaya
2024-09-03 | 29 | 7.93 | 0.86 | 1377 | 22.18 | 7.67 | 4 | 1095 | 22 | 6.96 | 0.14 | 921 | 22.75 | 42 | 7.34 | 2.95 | 916 | 22.63 | Giovanny Amaya
2024-09-04 | 29 | 8.3 | 3.76 | 1178 | 21.92 | 7.82 | 4.42 | 1020 | 21.76 | 7.82 | 4.42 | 1020 | 21.76 | 37 | 7.42 | 3.33 | 923 | 22.61 | Heladio Sabogal
2024-09-05 | 27 | 7.83 | 1.43 | 1164 | 22.11 | 7.77 | 3.5 | 1223 | 22.19 | 7.01 | 0.11 | 859 | 22.65 | 46 | 7.38 | 3.23 | 893 | 22.74 | Ivan Castro
2024-09-06 | 29 | 7.79 | 0.67 | 839 | 22.4 | 7.78 | 3.64 | 839 | 22.31 | 6.79 | 0.04 | 626 | 22.53 | 45 | 7.28 | 3.43 | 625 | 23.12 | Ivan Castro
2024-09-07 | 29 | 7.8 | 1.27 | 785 | 22.33 | 7.7 | 3.7 | 812 | 22.23 | 6.98 | 0.12 | 606 | 22.68 | 43 | 7.39 | 3.96 | 658 | 22.87 | Luis Roldan
2024-09-08 | 25 | 7.78 | 0.5 | 892 | 22.2 | 7.73 | 3.86 | 842 | 22.15 | 7.02 | 0.13 | 620 | 22.49 | 45 | 7.4 | 3.34 | 622 | 23.28 | Luis Roldan
2024-09-09 | 29 | 7.76 | 1.01 | 1155 | 22.58 | 7.72 | 3.75 | 882 | 22.47 | 6.94 | 0.19 | 594 | 22.53 | 40 | 7.36 | 3.58 | 613 | 23.73 | Luis Roldan
2024-09-10 | 29 | 7.97 | 0.57 | 997 | 21.98 | 7.49 | 4.27 | 707 | 21.72 | 6.9 | 0.2 | 627 | 22.49 | 46 | 7.29 | 3.4 | 622 | 22.36 | Luis Roldan
2024-09-11 | 23 | 8.34 | 3.8 | 820 | 21.93 | 7.82 | 3.86 | 782 | 22.01 | 6.89 | 0.4 | 517 | 22.47 | 40 | 7.31 | 2.9 | 590 | 22.52 | Iván Castro
2024-09-12 | 28 | 7.81 | 1.4 | 794 | 22.31 | 7.74 | 3.76 | 795 | 22.21 | 6.9 | 0.11 | 700 | 22.64 | 39 | 7.3 | 3.19 | 569 | 22.91 | Giovanny Amaya
2024-09-13 | 23 | 7.93 | 0.37 | 885 | 22.25 | 7.76 | 4.04 | 832 | 21.99 | 7.32 | 3.37 | 583 | 23.25 | 50 | 6.98 | 0.07 | 384 | 22.46 | Giovanny Amaya
2024-09-14 | 23 | 7.84 | 0.41 | 889 | 22.21 | 7.73 | 3.8 | 792 | 22.18 | 6.92 | 0.09 | 596 | 22.63 | 53 | 7.32 | 3.63 | 598 | 22.5 | Giovanny Amaya
2024-09-15 | 26 | 7.9 | 1.41 | 879 | 22.14 | 7.71 | 4.3 | 835 | 22.1 | 6.94 | 0.54 | 610 | 22.57 | 42 | 7.35 | 3.45 | 606 | 22.52 | Cristian Ortiz
2024-09-16 | 25 | 7.9 | 1.86 | 974 | 22.28 | 7.76 | 4.94 | 826 | 21.7 | 7 | 0.41 | 737 | 22.39 | 46 | 7.36 | 3.66 | 642 | 22.67 | Giovanny Amaya
2024-09-17 | 23 | 7.76 | 1.13 | 984 | 21.93 | 7.52 | 4.37 | 639 | 21.64 | 6.98 | 0.13 | 603 | 22.33 | 48 | 7.39 | 3.08 | 593 | 22.2 | Giovanny Amaya
2024-09-18 | 25 | 7.7 | 0.31 | 924 | 22.07 | 7.66 | 3.59 | 845 | 22.16 | 7 | 3.59 | 845 | 22.16 | 43 | 7.41 | 3.25 | 641 | 22.5 | Heladio Sabogal
2024-09-19 | 29 | 7.63 | 0.56 | 858 | 22.31 | 7.68 | 3.77 | 795 | 22.26 | 6.97 | 0.04 | 621 | 22.62 | 50 | 7.44 | 3.66 | 645 | 23.02 | Heladio Sabogal
2024-09-20 | 25 | 7.75 | 0.1 | 875 | 21.9 | 7.67 | 3.96 | 807 | 21.58 | 6.97 | 0.05 | 658 | 22.15 | 53 | 7.35 | 3.07 | 644 | 22 | Heladio Sabogal
2024-09-21 | 29 | 7.7 | 0.57 | 912 | 22.16 | 7.62 | 4 | 809 | 21.88 | 7.02 | 0.13 | 612 | 21.99 | 47 | 7.41 | 3.37 | 638 | 22.54 | Heladio Sabogal
2024-09-22 | 23 | 7.69 | 0.82 | 785 | 22.77 | 7.65 | 3.69 | 819 | 22.9 | 6.99 | 0.17 | 644 | 22.44 | 45 | 7.39 | 3.54 | 628 | 23.14 | Heladio Sabogal
2024-09-23 | 25 | 8.21 | 3.9 | 788 | 22.32 | 7.67 | 4.28 | 795 | 22.23 | 6.89 | 0.12 | 847 | 22.37 | 50 | 7.34 | 3.43 | 617 | 22.81 | Heladio Sabogal
2024-09-24 | 29 | 7.86 | 1.48 | 949 | 22.57 | 7.61 | 4.34 | 747 | 22.53 | 6.94 | 0.05 | 571 | 22.95 | 42 | 7.37 | 3.24 | 591 | 23.13 | Heladio Sabogal
2024-09-25 | 29 | 8.2 | 1.52 | 933 | 21.94 | 7.85 | 4.53 | 829 | 21.55 | 6.96 | 0.45 | 9145 | 22.72 | 42 | 7.48 | 4.1 | 620 | 22.19 | Giovanny Amaya
2024-09-26 | 29 | 7.94 | 1.36 | 849 | 22.5 | 7.73 | 5 | 823 | 22.55 | 6.97 | 0.29 | 627 | 22.76 | 43 | 7.36 | 4 | 607 | 23.28 | Giovanny Amaya
2024-09-27 | 29 | 7.92 | 2.45 | 840 | 22.08 | 7.74 | 4.54 | 789 | 21.91 | 6.92 | 0.74 | 1107 | 22.32 | 41 | 7.32 | 3.74 | 640 | 22.62 | Giovanny Amaya
2024-09-28 | 23 | 7.82 | 3.8 | 714 | 21.88 | 7.58 | 3.98 | 683 | 22.15 | 7 | 0.17 | 552 | 22.22 | 50 | 7.4 | 3.42 | 595 | 22.9 | Giovanny Amaya
2024-09-29 | 29 | 7.66 | 2.21 | 713 | 22.8 | 7.65 | 4.4 | 758 | 22.69 | 6.92 | 0.59 | 1359 | 22.72 | 48 | 7.34 | 4.38 | 586 | 23.01 | Giovanny Amaya
2024-09-30 | 29 | 7.79 | 2.08 | 934 | 22.74 | 7.7 | 4.65 | 821 | 22.05 | 6.94 | 0.64 | 729 | 22.58 | 48 | 7.31 | 3.9 | 571 | 23.05 | Giovanny Amaya
Observaciones: Los parámetros consolidados corresponden al turno de la mañana.
23 | 26.9333 | 29